令和３年度における温室効果ガスの排出状況

平成３１年２月に策定した第３期津別町地球温暖化対策実行計画の削減目標を達成するため、基準年度（平成２５年度）と比較して温室効果ガス排出量２６％削減を目標として、町民サービスの質の低下を与えない範囲で照明、ＯＡ機器、暖房、公用車等の電気や燃料等の使用抑制を実践してきたところであります。

令和３年度における燃料等の使用量や温室効果ガスの排出量については表２のとおりです。令和３年度より新庁舎が供用開始されたことにより、旧庁舎と比べるとＡ重油の使用はなくなりましたが、ペレットボイラーの補助である灯油の使用量がかなり多くなる結果となりました。このことについては、北海道道立総合研究機構より、暖房の運用の改善方法が示されており、これにより灯油の使用量の削減が見込まれています。温室効果ガス削減は、日々の取組のほか、ペレットボイラーの稼働や特養、デイサービス、道路維持管理の民間委託等による削減が大きな要因となり、基準年である平成２５年度と令和３年度との対比で２４．７％減となっております。

表１．平成２５年度温室効果ガスの項目別排出量（基準年度）

| 使用区分 | 使 用 量 |  | 排出換算係数 | 二酸化炭素換算排出量 （kg-CO2） | 割 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガソリン | 30,311 | L | 2.32 | 70,322 | 3.1 % |
| 軽 油 | 137,571 | L | 2.62 | 354,933 | 15.9 % |
| 灯 油 | 139,801 | L | 2.49 | 348,104 | 15.5 % |
| Ａ 重 油 | 96,500 | L | 2.71 | 261,515 | 11.7 % |
| Ｌ Ｐ Ｇ | 5,170 |  | 3.00 | 15,510 | 0.7 % |
| 電 気 | 2,453,463 | KWH | 0.485 | 1,189,930 | 53.1 % |
| 合 計 | ― |  | ― | 2,240,314 | 100.0 % |

表２．令和３年度温室効果ガスの項目別排出量

| 使用区分 | 使 用 量 |  | 排出換算係数 | 二酸化炭素換算排出量 （kg-CO2） | 割 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガソリン | 19,910 | L | 2.32 | 46,190 | 2.8 % |
| 軽 油 | 34,344 | L | 2.58 | 88,608 | 5.4 % |
| 灯 油 | 117,294 | L | 2.49 | 292,062 | 17.9 % |
| Ａ 重 油 | 80,000 | L | 2.71 | 216,800 | 13.3 % |
| Ｌ Ｐ Ｇ | 1,061 |  | 3.00 | 3,183 | 0.2 % |
| 電 気 | 1,931,018 | KWH | 0.601/0.499 | 1,031,470 | 60.3 % |
| 合 計 | ― |  | ― | 1,627,946 | 100.0 % |

表３．温室効果ガスの項目別排出量対比

| 使用区分 | 二酸化炭素換算排出量（kg-CO2） |  |  | 対比 （R3/H２５） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平成２５年度 | 令和３年度 | 削減量 (△は増加) |  |
| ガソリン | 70,322 | 46,283 | 24,039 | 65.8 % |
| 軽 油 | 354,933 | 89,085 | 265,848 | 25.1 % |
| 灯 油 | 348,104 | 294,617 | 53,487 | 84.6 % |
| Ａ 重 油 | 261,515 | 222,220 | 39,295 | 85.0 % |
| Ｌ Ｐ Ｇ | 15,510 | 3,183 | 12,327 | 20.5 % |
| 電 気 | 1,189,930 | 1,031,470 | 158,460 | 86.7 % |
| 合 計 | 2,240,314 | 1,686,858 | 553,456 | 75.3 % |

《参考》

平成２０年度排出量　　3,267,073 kg-CO2　（H18年比　△ 4.9 %）

平成２１年度排出量　　2,995,042 kg-CO2　（H18年比　△12.9 %）

平成２２年度排出量　　2,413,956 kg-CO2　（H18年比　△29.8 %）

平成２３年度排出量　　2,745,262 kg-CO2　（H18年比　△20.1 %）

平成２４年度排出量　　2,580,512 kg-CO2　（H18年比　△24.9 %）

平成２５年度排出量　　2,240,314 kg-CO2　（H18年比　△34.8 %）

平成２６年度排出量　　2,458,619 kg-CO2　（H18年比　△28.5 %）

平成２７年度排出量　　2,196,081 kg-CO2　（H18年比　△36.1 %）

平成２８年度排出量　　1,997,235 kg-CO2　（H18年比　△41.9 %）

平成２９年度排出量　　1,895,290 kg-CO2　（H18年比　△44.9 %）

平成３０年度排出量　　1,906,536 kg-CO2　（H25年比  △14.9 %）

令和 元 年度排出量　　1,862,811 kg-CO2　（H25年比  △16.9 %）

令和 ２ 年度排出量　　1,670,876 kg-CO2　（H25年比  △25.4 %）

（昨年報告）　1,428,902 kg-CO2　（H25年比  △36.2 %）

令和 ３ 年度排出量　　1,686,858 kg-CO2　（H25年比  △24.7 %）